电梯安全监督检查情况表

| 使用单位名称 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 电梯数量 |  | 使用地点 |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 合格标志及警示 标记 | 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内 |  |
|  | 警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置 |  |
| 安全装置 | 电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通 |  |
|  | 防夹装置是否可靠 |  |
| 维保情况 | 是否有有效的维保合同 |  |
|  | 是否有维保记录，维保周期是否符合规定 |  |
| 电梯机房 | 是否堆放杂物、易燃物等无关物品 |  |
|  | 室内照明设施是否能够正常工作 |  |
| 机构及制度 | 是否有专兼职管理人员 |  |
|  | 是否按规定建立安全管理制度和应急预案 |  |
| 设备档案 | 档案保管是否良好 |  |
|  | 电梯的定期检验报告是否在有效期内，检验报告中所提出的问题是否整改 |  |
| 人员档案 | 安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，有特种设备作业人员培训记录 |  |
| 被检查单位 负责人签字 |  | 安全检查人员签字 |  |