移动式Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ类源使用场所监督检查表

1  辐射安全防护设施与运行

| 序号 | 检查项目 |  | 设计 建造 | 运行 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | A 场所 设备 | 放射源编码与装置对应 |  |  |  |
| 2* |  | 使用场所电离辐射警示标志和警戒线 |  |  |  |
| 3* |  | 场所边界文字说明、声音、光电等警示 |  |  |  |
| 4* |  | 贮存场所安保设施 |  |  |  |
| 5* |  | 装置设有安全锁（Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 6* |  | 安全锁与源联锁（电控Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 7* |  | 放射源回位自锁装置（电控Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 8* |  | 源位指示器（Ⅲ类源装置） |  |  |  |
| 9* | B 源容 器 | 带源闸的源容器（源容器有明显的开关 状态显示、放射源位置能锁定） |  |  |  |
| 10* |  | 源容器电离辐射标志 |  |  |  |
| 11* | C 监测 设备 | 便携式辐射剂量监测仪 |  |  |  |
| 12 |  | 个人剂量报警仪 |  |  |  |
| 13* |  | 个人剂量计 |  |  |  |
| 14 | D 应急 物资 | 应急处理工具（如长柄夹具等） |  |  |  |
| 15 |  | 灭火器材 |  |  |  |
| 16 |  | 个人防护用品 |  |  |  |

注：加*的项目是重点项，有“设计建造”的划√，没有的划×；“运行状态”未见异常的划

√，不正常的没有的划×；不适用的均划 /；不能详尽的在备注中说明。

2 管理制度

| 序号 | 检 查 项 目 |  | 成文 制度 | 执行 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A 综合 | 辐射安全管理规定 |  |  |  |
| 2 |  | 操作规程 |  |  |  |
| 3 |  | 涉源维护维修管理制度（包括机构 人员、维护维修内容与频度等） |  |  |  |
| 4 |  | 保安管理制度 |  |  |  |
| 5 |  | 放射源管理制度（转让、使用、保管、 返回或送贮） |  |  |  |
| 6 | B 监测 | 监测方案 |  |  |  |
| 7 |  | 监测仪表使用与校验管理制度 |  |  |  |
| 8 | C 人员 | 辐射工作人员个人剂量管理制度 |  |  |  |
| 9 |  | 辐射工作人员培训/再培训管理制度 |  |  |  |
| 10 | D 应急 | 辐射事故应急预案 |  |  |  |

3法规执行情况

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有/ 无 | 无/ 否 | 备注 |
| 1 | 许可证 |  |  |  |
| 1.1 | 持证单位的名称、地址、法定代表人是否进 行了变更 |  |  |  |
|  | 如有：变更后是否办理许可证变更手续 |  |  |  |
| 1.2 | 持证单位是否改变或超出所从事活动的种 类或者范围 |  |  |  |
|  | 如有：是否按原申请程序重新申领许可 证 |  |  |  |
| 1.3 | 许可证是否在有效期限内 |  |  |  |
|  | 如超出：是否办理许可证延续手续 |  |  |  |
| 2 | 建设项目环境影响评价审批 |  |  |  |
| 2.1 | 持证单位是否新建、改建、扩建使用设施 |  |  |  |
|  | 如有：是否通过环境影响评价审批 |  |  |  |
| 3 | 建设项目竣工环境保护验收 |  |  |  |
| 3.1 | 是否通过竣工环境保护验收审批 |  |  |  |
|  | 如无：是否有竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |
| 4 | 监测 |  |  |  |
| 4.1 | 工作区域和环境辐射水平测量档案 |  |  |  |
| 4.2 | 个人剂量监测记录 |  |  |  |
| 4.3 | 放射源出入库监测记录 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |
|  |  | 有/ 无 | 无/ 否 | 备注 |
| 4.4 | 辐射监测仪器测试与刻度档案 |  |  |  |
| 5 | 放射源管理 |  |  |  |
| 5.1 | 放射源台账 |  |  |  |
| 5.2 | 装置的贮存、领取、使用、归还登记记录是 否清晰 |  |  |  |
| 5.3 | 是否有放射源的定期查验记录（2 人签字） |  |  |  |
|  | 每枚放射源与源容器的对应关系是否明确 |  |  |  |
|  | 放射源台帐和计算机管理档案是否一致 |  |  |  |
| 5.4 | 是否有放射源进出口 |  |  |  |
|  | 放射源的进出口审批档案 |  |  |  |
| 5.5 | 是否有放射源的转让 |  |  |  |
|  | 转让审批和备案档案 |  |  |  |
| 5.6 | 增减放射源是否办理副本增减项 |  |  |  |
| 5.7 | 放射源的转移使用是否备案 |  |  |  |
| 5.8 | 是否有废旧放射源返回或送贮 |  |  |  |
|  | 如有，返回或送贮档案是否齐全 |  |  |  |
| 6 | 辐射安全设施管理 |  |  |  |
| 6.1 | 涉源维护维修记录(包括检查项目、检查方 法、检查结果、处理情况、检查时间、检查 人员) |  |  |  |
| 7 | 事故与事件 |  |  |  |
| 7.1 | 是否发生辐射事故 |  |  |  |
|  | 辐射事故是否按规定报告 |  |  |  |
| 8 | 人员管理 |  |  |  |
| 8.1 | 辐射工作人员上岗前培训/再培训档案 |  |  |  |
| 9 | 辐射安全自查 |  |  |  |
| 9.1 | 定期辐射安全自查 |  |  |  |
| 9.2 | 年度评估报告 |  |  |  |

4、上次检查改进情况：

已完成：

未完成（说明理由）：

5存在的主要问题：

检查日期：

检查人员签字：

被检单位代表签字：