附件3：

中国石油大学（华东）实验室安全检查项目表

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 安全教育 | 1、各单位经常开展实验室安全教育； 2、对新调配到实验室的工作人员和初次参加实验的学生进行安全教育； 3、指导教师和实验室管理人员对本实验室学生进行安全教育。 |
| 安全制度 | 1、实验室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害危险品等各项安全管理制度健全，措施明确有效； 2、实验室安全责任人与实验室安全检查措施、内容落实； 3、严格执行实验室人员上下班安全检查制度。 |
| 基本设备 | 1、配置的防火、防爆炸、防盗、防破坏等设施完好可用； 2、实验室入口处设置醒目的安全标识； 3、仪器设备摆放布局合理，并根据工作场所危害类别，配置足够数量的个人防护器具。 |
| 防火措施 | 1、易燃品保管妥善，有专人保管； 2、防火器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅道； 3、消防器材放置合适； 4、不得在实验室烹煮食物、聚餐，用电炉烧水、做饭、烤火等； 5、各种易燃气体有专人保管； 6、易燃品处禁止吸烟。 |
| 管道管理 | 水、电、气、暖等管道完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象。 |
| 危险品管理 | 易燃、易爆、剧毒和放射性物质等的使用、储存、搬运等管理环节符合上级及学院有关规定。严格按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁妥善保管；严格按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。 |
| 高压容器管理 | 高压容器存放安全合理，易燃与助燃气瓶分开放置，容器阀门保持完好。 |
| 实验安全管理 | 1、实验进行过程中，必须有人值守，尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开； 2、离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生； 3、空调、饮水机、计算机等不得开机过夜； 4、注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。 5、实验室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。实验室门窗无破损。 |
| 假期安全管理 | - 假期前组织实验室安全检查； - 假期期间实验室有专人负责，保持联络畅通； 3、设立专门的值班记录本。 |