附件2

实验室安全环境卫生检查各单位意见反馈

1.地球科学与技术学院

地学院教学实验室管理规范，全部做到管理制度上墙，安全标识贴于醒目位置，安全责任人落实到位；实验室布局合理，摆放整齐；环境整洁无杂物。科研实验室正处在搬迁过程中，有些特种设备（如航吊）缺少警示标识，操作规程及注意事项等。

（1）特种实验楼D121房间，有起重设备无警示标识。

2.石油工程学院

石工学院教学实验室干净整洁，有专人负责，管理相当规范。科研实验室问题较多，特别是油田化学系科研实验室，存在的问题有气瓶未固定，房间内药品、试剂瓶等物品太多，房间拥挤杂乱，房间内没有悬挂相应的操作规程及注意事项。有的房间生活用品和实验用品混杂，有的房间有实验正在进行却无人值守。

（1）工科B座713房间，有气瓶固定装置，但气瓶未固定。学生的生活物品与操作仪器混杂。房间脏乱差。

（2）工科B座513房间，气瓶未固定。房间内药品、试剂等太多，太杂乱。有实验正在进行却无人值守。

（3）工科B座512、511、505、504房间，化学药品、试剂瓶等物品太多，房间杂乱拥挤。

（4）工科B座502房间，气瓶未固定。房间拥挤杂乱。

（5）工科B座405房间存放有电动车。

3.化学工程学院

化工学院教学实验室成立实验中心后管理更为有效，总体情况较以前有较大改善。部分科研实验室仍存在较多问题：化学药品使用记录没有或不规范的情况普遍存在；楼道内堆放废弃试剂瓶；无安全警示标识；研究生工作室与实验室共用，食品与试剂药品混放，安全隐患较大；部分实验室凌乱。

（1）工科A座405房间、逸夫楼502房间、531房间、基础实验楼A区813房间等，无化学药品使用记录

（2）工科E座0136房间，存放有自行车。

（3）基础实验楼A区809房间，有大型仪器设备，无规章制度、无安全警示标识。

（4）基础楼A区8层楼道，堆放废弃试剂瓶。

4.机电工程学院

机电学院所有实验室都是2015年新搬迁或建设的，总体情况较好。机电系实验室干净整齐规范，地面划了黄线，值得推广学习。部分实验室存在未张贴安全警示标识、气瓶未固定等问题。工科E座0475房间使用氢气及硫化氢，是重大危险源，学院应加强管理，按相关标准做好安全防护。

（1）工科E座0161/0163/0165房间，有起重设备无警示标识。

（2）工科E座0370房间，气瓶未固定

（3）工科E座0475房间，使用氢气、硫化氢，学院应加强管理，按相关标准做好防护。

5.信息与控制工程学院

信控学院检查的全是教学实验室，总体情况很好。实验室内设备摆放整齐，规章制度上墙，安全警示标识张贴到位。

6.储运与建筑工程学院

储建学院教学实验室管理比较规范，特别是力学系实验室文化氛围好。科研实验室正在搬迁中，未完全调整到位，但从工科E十六层检查看，存在气瓶未固定，电线杂乱等问题，安全隐患较多。

（1）工科E座1603房间，气瓶未固定。墙上无规章制度。

（2）工科E座1605房间，桌面乱，堆放生活用品。电线不规范。

（3）工科E座1604房间，气瓶未固定。

7.计算机与通信工程学院

计通学院以教学实验室为主，总体情况很好。实验室内设备摆放整齐，规章制度上墙，安全警示标识张贴到位。

8.经济管理学院

经管学院自己管理的只有沙盘模拟实训室和会计手工实训室两个房间，目前比较规范。

9.理学院

理学院实验室整体情况较好。物理类实验室整体情况很好，化学类实验室问题较多。基础实验楼A区2、4、5层楼道内有废弃试剂瓶，该问题已多次向学院反馈，至今仍未解决。化学类科研实验室无化学药品使用记录、无安全警示标示情况很普遍。教学实验室只有药品电子台账，没有领用人签字的使用记录。研究生工作室与实验室共存，室内凌乱，安全隐患较大。

（1）基础实验楼A区2、4、5层楼道，堆放废弃试剂瓶。

（2）基础实验楼A区505、509、318房间无安全警示标识、无化学药品使用记录。

（3）基础实验楼A区513、217、A721房间，有的气瓶未固定、无化学药品使用记录。

10.文学院

文学院整体情况较好。语音室管理规范，琴房内有生活用品等比较杂乱，传媒实验室存在用电安全隐患。

11.石油工业训练中心

工训中心实验室建设规范，管理有序，房间干净整洁，设备摆放整齐合理。每个房间除了悬挂学校的一套规章制度外，还有本房间的仪器设备介绍和操作规程，值得推广学习。